## opci uvjeti
GRAĐEVINA | BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKA STAZA U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE |  | BR. PROJEKTA: 51/24
NARUČITELJ | OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano OIB: 32333978490
FAZA PROJEKTA | GLAVNI PROJEKT | DATUM | prosinac, 2024.
1. ispravak - veljača 2026
GLAVNI PROJEKTANT
Kristina Radelić dipl. ing. arh.
PROJEKTANT TROŠKOVNIKA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Kristina Radelić dipl. ing. arh.
PROJEKTANT SURADNIK
Sarah Saraga mag.ing.arh…..Arhitektura
OPĆE NAPOMENE - GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
Izvođač je dužan proučiti izvedbenu dokumentaciju, te prije samog ugovaranja i izvođenja radova upozoriti Naručitelja na eventualne nejasnoće ili neusklađenosti prije ugovaranja i izvođenja, odnosno iznijeti svoje primjedbe već u fazi davanja ponude.
Izrada tipskih primjeraka i uzoraka svih ugrađenih materijala ( npr. ograde, pregradne stijene, bravarija, opločenja i sl.), te ovjera istih kod glavnog projektanta u cijeni je stavki i u obvezi je izvođača.
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne transporte.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskih materijala.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.
Davanjem ponude izvođač se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prema odobrenju naručitelja i nadzornog inženjera odabrati zamjenski materijal u istoj jediničoj cijeni.
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvođača u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta.
Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera.
Prije izrade ponude izvođaču se preporuča obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine.
Prema tome, ponuđene jedinične cijene su fiksne i nepromjenjive tijekom trajanja ugovora.
Izvođač je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova.
Naplaćuju se samo stvarno izvedeni radovi i količine prema dokaznici mjera.
U dokumentaciji se primjenjuju se slijedeći zakoni i tehnički propisi
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 118/20)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18, 110/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18, 110/19)
`- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (`„Narodne novine“ 17/17, 75/20, 7/22)
PRIPREMNI RADOVI - GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
Sve stavke uključuju odvoz i skladištenje ili odvoz na gradski deponij. Sve stavke uključuju sav potrebni alat, materijal i pripomoćne skele, zaštitne sredstva - sve potrebno do gotovosti. Odlaganje na gradski deponij udaljenosti do 10 km. Troškovi zbrinjavanja otpada uključeni u cijenu stavke.
Obračunata količina materijala u normalnom stanju, u svaku jediničnu cijenu uključiti odvoz srušenog materijala na gradilišnu i gradsku deponiju, max udaljenu 10 km, te razvrstavanje materijala prema uvjetima za istovar materijala gradskog deponija.
ZEMLJANI RADOVI - GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
Navedeni opisi i količine bazirani su na dostupnoj dokumentaciji i izvedenim pripremnim radovima. Ukoliko izvođač prilikom izvedbe radova na odgovarajućoj poziciji ustanovi da je došlo do značajnijeg odstupanja od navedenih podataka, dužan je o tome obavijestiti nadzornog inženjera.
Sve radove treba izvesti točno po projektu, u skladu sa geomehaničkim izvještajem i statičkim proračunom.
Predviđenu kategoriju tla u troškovniku izvođač treba provjeriti na licu mjesta. Ukolika kategorija u troškovniku ne odgovara, potrebno je ustanoviti ispravnu i tu upisati u građevinski dnevnik, što obostranu potpisuju nadzorni inženjer i voditelj građenja, te zajedno s projektantom i statičarem odrediti novi način temljenja. Za sve štete koje bi nastale uslijed pogrešnog temeljenja odgovoran je izvođač.
Troškovnikom predviđenu kategoriju tla treba provjeriti te ukoliko ne odgovara, ustanoviti ispravnu u prisutnosti voditelja građenja i nadzornog inženjera i konstatirati upisom u građevinski dnevnik.
Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na podzemnu vodu, o tome treba obavijestiti investitora. Izvođač se mora kod osiguravatelja osigurati od takvog slučaja i isto uračunati u cijenu radova.
Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na vodove instalacija i sl., radove treba obustaviti i odmah pozvati stručnjaka za odgovarajuću vrstu instalacija kao i glavnog nadzornog inženjera. Samo ovlašteni stručni radnik može ustanoviti stanje nađenog i demontirati ili preseliti instalacije. Pripomoć kod navedenih radova obračunati će se posebno, a otežanja zbog pažnje pri radovima treba uračunati u jedničnu cijenu.
Pri izvedbi temeljena, nakon izvedbe iskopa, nadležni geomehaničar treba izvršiti pregled iskopa i tla te dati odgovarajuće očitovanje. Zabranjuje se bilo kakav rad na izvedbi temelja ako geomehaničar ne izvrši pregled.
Kod zatrpavanja pojedinih iskopa, materijal treba polijevati zbog boljeg zbijanja. Nasip izvoditi u slojevima od po 30 cm, s nabijanjem i vlaženjem vodom, do potrebne zbijenosti po statičkom proračunu.
Kod materijala koji će se ponovno uporabiti (npr. za zatrpavanje oko temelja), isti treba prevesti na gradilišnu deponiju, uskladištiti te poslije uporabiti. Sve prijenose do i sa gradilišta deponije treba uključiti u jediničnu cijenu iskopa.
Jedinična cijena pojedine stavke mora sadržavati još i:
- sav rad na iskopu;
- sva nalaganja temelja i nanosne skele;
- razupiranje (ako je potrebno);
- sva potrebna planiranja (ako nema posebne stavke);
- sve vertikalne i horizontalne transporte i prijenose;
- sva deponiranja i prebacivanja materijala;
- održavanje deponija;
- sve skele i prometne površine, ograde, zaštite prolaza i građevinskih jama u svezi pravila zaštite na radu;
- sva moguća otežanja rada;
- održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport sa i na gradilište;
- sva osiguranja gradilišta i građevine;
- sve mjere zaštite na radu.
U cijenama svih stavki radova treba uračunati i odgovarajuće koeficijente zbijenosti ili rastresitosti, jer isti nisu uključeni u količine.
Ovaj troškovnik ne uključuje zemljane radove vezane uz:
- razne instalacije;
Ogradu gradilišta, nanosnu skelu i regulaciju ulaza i izlaza vozila na gradilište sa svim potrebnim oznakama postavlja izvođač radova i nije posebno specificirana.
BETON I ARMIRANOBETONSKI RADOVI - GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
Sve vidljive plohe betona treba izvesti u oplati po opisu iz ovih općih uvjeta kao i opisa iz stavki troškovnika, uključivo izradu, postavu i skidanje te podupiranje oplate.
Za izradu betona iste konstrukcije uporabiti cement i agregat iste vrste, tako da se dobije jednolična boja ploha. Kod ugradbe paziti da ne dođe do stvaranja gnijezda i segregacije. Pri nastavku betoniranja po visini, zaštititi površinu betona od procjeđenog cementnog mlijeka.
Ako je potrebno, izvođač je dužan za pojedine vidljive ab konstrukcije izraditi uzorke konstrukcije manje veličine, u raznim nijansama boje, između kojih će Naručitelj u dogovoru s projektantom odabrati traženu boju-nijansu. Boju treba postići raznim cementom i dodacima betonu, koji ne smiju umanjiti nosivost konstrukcije ili djelovati korozivno na armaturu, niti izbijati na vidljivu površinu betona. Isto treba uračunati u jediničnu cijenu.
Za premazivanje oplate prije betoniranja ne smiju se rabiti takovi premazi koji se ne bi mogli obrisati sa gotove betonske površine ili bi nakon pranja ostale mrlje na istima. Oplata ploha beton koji se ne žbukaju, ne smije se vezati kroz beton limom ili žicom.
Sve radove treba izvesti glede "Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton" ili jednako vrijednim, kao i "Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton spravljen s prirodnom i lakoagregatnom ispunom" ili jednako vrijednim, te uskladiti sa svim trenutno važećim pravilnicima, normativima i zakonima ili jednako vrijednim, uključivo dijelove koji se odnose na materijale, armaturu, pravila armiranja, te izvedbu radova.
Prilikom projektiranja, izvođenja i održavanja konstrukcija i elemenata od betona i ab nužno je pridržavati se gore navedenih pravilnika kao i svih HRN-i ili jednako vrijednim normama, koji su navedeni u sklopu pravilnika.
Kvaliteta građe za oplatu mora odgovarati HRN D.C1.041 za rezanu građu ili ili jednako vrijednim normama, HRN D.C5.025 za glatke ploče ili ili jednako vrijednim normama i HRN U.C9.400 ili jednako vrijednim normama, za skele i oplate ili jednako vrijednim. Oplati u toku izvedbe treba dati potrebno nadvišenje zbog progibanja konstrukcije. Iznos i raspored nadvišenja treba izvesti po uputama iz statičkog proračuna.
U sve betonske i ab elemente treba (ukoliko je potrebno) prije i u toku betoniranja ugraditi potrebne čelične pločice, ankere i drvene kladice za ugradbu bravarije i sl.
Sve eventualne razlike u izvedbi treba ustanoviti upisom u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera.
Jedinična cijena pojedine stavke mora sadržavati :
- sve vertikalne i horizontalne transporte;
- sav rad, osnovni i pomoćni;
- sva potrebna podupiranja oplate, učvršćivanja, radne skele, mostove i prilaze;
- sva ubacivanja i prebacivanja betona, nabijanja, vibriranja i pervibriranja;
- mazanja oplate odgovarajućim premazima, vlaženja oplate;
- zaštitu betonskih i ab konstrukcija od djelovanja atmosferilija, vrućine, hladnoće i sl., njega betona
Pogoni i uređaji za proizvodnju betona moraju zadovoljiti odredbe HRN U.M1.050. ili jednako vrijedne norme.
Prije betoniranja, oplatu i armaturu treba obavezno pregledati nadzorni inženjer (statičar) i upisom u građevinski dnevnik odobriti betoniranje. Zabranjuje se betoniranje koje nadzorni inženjer nije odobrio.
Prilikom ugradbe kod nepovoljnih uvjeta (kiša) treba spriječiti segregaciju betona i ispiranje cementa iz smjese, naročito kod prekida betoniranja, odgovarajućim zaštitnim mjerama (pokrivanje i sl.) i isto uračunati u jediničnu cijenu.
Kod izvođenja radova pri niskim temperaturama, vjetru, snijegu i sl., treba preduzeti odgovarajuće mjere. U svakom slučaju u beton treba dodavati dodatak protiv smrzavanja čim temperatura padne ispod +5oC. U slučaju još nižih temperatura treba poduzeti i druge mjere, kao grijanje vode, agregata, zagrijavanje i pokrivanaje ugrađene smjese u konstrukciji i radnog mjesta. Sve navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu, ako nema posebne stavke. troškovnika.
Najviša temperatura svježeg betona koji se ne ugrađuje posebnim postupcima predviđenim za temperirane betone ne smije biti viša od +30oC.
Svježem betonu ne smije se naknadno dodavati voda.
Beton treba ugrađivati isključivo strojno, a ručna ugradba dozvoljena je samo za male količine betona u konstrukcijama malog i složenog presjeka.
Beton se ne smije ugrađivati sa slobodnim padom svježe betonske mase višim od 1,50 m, ako se ne poduzimaju posebne mjere za sprečavanje segregacije betona. Beton treba obavezno ugrađivati strojno (osim ako je žitke konzistencije) sa najvećom udaljenosti mjesta ugradbe do mjesta konačnog položaja od 1,50 m.
Betoniranje se izvodi u slojevima ne višim od 0,70 m. Sljedeći sloj mora se ugraditi u vremenu koje osigurava spoj novog sloja sa starim. Ugradba betona u više slojeva izvesti tako da se gornji sloj vibrira a donji revibrira.
Pri nastavku betoniranja stupova i zidova treba prvo na očišćenu podlogu nanijeti sloj vezivnog materijala (npr. SN veza ili sl.) a zatim betonirati sloj mikrobetona jače marke od predviđene za samu konstrukciju, i to na cca 30 cm visine konstrukcije. Isto treba uračunati u jediničnu cijenu.
Nakon ugradbe i zaglađivanja gornje bet. plohe, treba odgovarajućim mjerama zaštititi i njegovati beton (pokrivanjem hasurama, vlaženjem i polijevanjem i sl.) i uračunati u jediničnu cijenu. Odgovarajuće mjere treba primjenjivati dok beton ne dosegne bar 60% predviđene marke betona ili kako je predviđeno projektom konstrukcije. Ovo vrijedi naročito kod visokih temepratura okoline.
Ako je beton izložen smrzavanju, mora imati bar 50% tražene marke prije prvog smrzavanja.
Kvalitetu ugrađenog materijala i tekuće kontrole radova kod betoniranja treba izvođač dokazati certifikatima (atestima) i ispitivanjima dobivenim i izvedenim od strane za to ovlaštenog poduzeća, isto uračunati u jediničnu cijenu.
Pri izvedbi radova treba se strogo pridržavati važećih normativa, teh. uvjeta i pravilnika, elaborata za izvedbu bet. i ab radova, a u kvaliteti po nacrtima, detaljima i opisom iz odgovarajuće stavke troškovnika.
Zidove i ploče prema tlu ( sve do kote +1.00 od terena) izvoditi s betonom s dodatkom za vodonepropusnost.
Kod izvedbe armiračkih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa i standarda.
Betonski čelik u pogledu kvalitete mora odgovarati važećim standardima.
Rebrasti čelik - RA 500S HRN C.B4.114, DIN ili jednako vrijedne norme
Mreže - MAG 500/560 HRN U.M1.091 ili jednako vrijedne norme, HRN C.B6.013ili jednako vrijedne norme.
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja. Prilikom isporuke betonskog čelika isporučitelj je dužan dostaviti ateste koji garantiraju: vlačnu čvrstoću i varivost čelika.
Na gradilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na eventualne pukotine, jača vanjska oštećenja, slojeve hrđe, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti.
Savijeni čelik mora biti označen prema armaturnim nacrtima.
Armatura mora biti na gradilištu pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti oćišćena od hrđe i nećistoće. Žica, plastični ili drugi ulošci koji se polažu radi održavanja razmaka kao i sav drugi pomoćni materijal uključeni su u jediničnu cijenu.
Ugrađivati se mora armatura po profilima iz statičkog računa, odnosno nacrta savijanja. Ukoliko je onemogućena nabava određenih profila zamjena se vrši uz odobrenje statičara. Postavljenu armaturu prije betoniranja dužan je osim ovlaštenog inženjera gradilišta i glavnog nadzornog inženjera, pregledati statičar, o tome izvršiti upis u građevinski dnevnik.
Prilikom polaganja armature, naročitu pažnju posvetiti visini armature kod horiz. serklaža i armaturi u negativnoj zoni ploče kod ležaja (zidovi) kako ne bi došlo do povećanja debljine ploče kod betoniranja zbog previsoko položene spomenute armature.
Obračun ugrađene armature vrši se po kg bez obzira na profil. Jediničnom cijenom armature treba obuhvatiti:
- uzimanje izmjera na objektu
- dobava
- doprema
- čišćenje od hrđe, rezanje, savijanje
- privremeno skladištenje
- doprema na gradilište
- skladištenje na gradilištu
- sortiranje i po potrebi premještanje
- horizontalni i vertikalni transport, ugradba u konstrukciju, postavljanje i vezanje armature točno prema armaturnim nacrtima sa podmetanjem podložaka i distancera kako bi se osigurala projektirana udaljenost između armature i oplate. U jediničnoj cijeni uključeni su svi tipovi distancera i žica za vezivanje.
- čišćenje nakon postave armature svakog pojedinog elementa
- potrebna radna skela
- uzimanje potrebnih uzoraka, ispitivanje materijala te dostava atesta prije ugradnje i montaža i vezivanje.
Izvoditelj je dužan osigurati svu potrebnu atestnu dokumentaciju.
ASFALTERSKI RADOVI
Izrada nosivog sloja mehanički zbijenog kamenog agregata izvodi se nakon izvršenog skidanja humusa , potrebnog rušenja - skidanja sloja postojećeg, trošnog sloja asfalta, rušenja rubnjaka, rušenja raznih betonskih elemenata i iskopa postojećeg tampona.
Iskop postojećeg terena, tj. iskop do predviđene dubine ovisi o kvaliteti postojećeg tla. Tek nakon iskopa i uređenja posteljice ( traženi modul zbijenosti posteljice od min. 50 N/mm2 ) može se pristupiti izradi nasipa od šljunka ili drobljenog kamenog materijala, te izradi tamponskog sloja od šljunka ili drobljenog kamenog materijala tucanika, u svemu prema opisu stavke troškovnika.
Nosivi sloj kolničke konstrukcije treba imati min Ms=80 MN/m2. Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala može se na uređenoj posteljici raditi navoženjem zrnatog kamenog materijala i razastiranjem pomoću grejdera, te zbijanjem i razastiranjem zrnatog kamenog materijala pomoću razastirača (finišera) i zbijanjem. U oba slučaja određena se količina materijala razastire s takvim nadvišenjem da se nakon zbijanja dobije sloj projektirane debljine, što se određuje na pokusnoj dionici. U radu treba paziti da ne dođe do segregacije zrnatog materijala.
Dogodili se to segregirana mjesta treba zamijeniti homogenim materijalom.
Prije zbijanja i tijekom zbijanja treba regulirati vlažnost materijala tako da bude oko optimalne vlage određene po normi HRN U.B1.038. ili jednako vrijedna norma. Zbijanje počinje nakon završenog planiranja i profiliranja. Zbijanje se obavlja vibracijskim strojevima: vibropločama, kompaktorima, vibrovaljcima ili valjcima s gumenim kotačima, kombiniranim valjcima s gumenim i metalnim kotačima, posebno ili u kombinaciji.
Ispitivanja koja se obavljaju tijekom izrade nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva jesu:
• tekuća ispitivanja, i
• kontrolna ispitivanja.
Tekuća ispitivanja obuhvaćaju:
• ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm na svakih 500 m2, ili
• stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, najmanje na svakih 500 m2, ili
• nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 m2, ili
• ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm i stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, ili denzimetrom, najmanje na svakih 1000 m2,
• ispitivanje granulometrijskog sastava, najmanje na svakih 3000 m2,
• ispitivanje ravnosti površine sloja letvom duljine 4 m, na svakom poprečnom profilu ili prema zahtjevu nadzornog inženjera, i
• ispitivanje sloja po visini, položaju i nagibu geodetskim snimanjem.
Neposredno po obavljenim tekućim ispitivanjima, izvođač radova rezultate ispitivanja, u pisanom obliku, dostavlja nadzornom inženjeru.
Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obavlja (osigurava) investitor, preko ovlaštenog laboratorija, u svemu prema potpoglavlju 0-19, a zajedno s tekućim ispitivanjima služe kao potvrda postignute kakvoće sloja kolničke konstrukcije. Kontrolna ispitivanja se provode nakon obavljenih tekućih ispitivanja i potvrde kakvoće sloja u pogledu zbijenosti, ravnosti, visine, položaja i nagiba. Opseg kontrolnih ispitivanja je takav da na dva tekuća ispitivanja dolazi jedno kontrolno ispitivanje.
Izrada bitumeniziranog nosivog i habajućeg sloja izvodi se po uputama/recepturama danim u Opći tehnički uvjeti za radove na cestama 2001 - KNJIGA III, poglavlje 6. ASFALTNI KOLNIČKI ZASTOR
Izvoditelj je dužan osigurati svu potrebnu atestnu dokumentaciju.
OSTALO - GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
OPĆE NAPOMENE - VODOVOD I KANALIZACIJA
Prije davanja ponude ponuđaču se preporuča pregledati projekt te mjesto izgradnje.. Sve stavke iz ovog područja trebaju sadržavati kompletn sastav za upotrebu. Obavezno uračunati vraćanje u prvobitno stanje svih elemenata na kojima su izvršeni bilo kakvi radovi na koje su utjecali radovi na izvođenju kanalizacije i vodovoda. Radove treba izvesti prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, pravila struke, uvažavajući odredbe važećih standarda te uputa proizvođača opreme koja se ugrađuje uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa stručnog nadzora, projektanta i investitora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati postojećim građevinskim propisima. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je uputa i tumačenje nadzora za građevinske i monterske dijelove predmetne građevine.
Izrada i kvaliteta prema postojećim propisima HRN, EN, DIN, API, ISO, ATV-DVWK ili jednako vrijednim Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. U slučaju nabave materijala elemenata ugradnje od stranog proizvođača uz svaki dio trebaju biti tehničke upute za ugradnju, montažu, spajanje i korištenje obavezno na hrvatskom jeziku, certifikati za svaki dio opreme i atest za cjelokupnu opremu, izjava o svojstvima, certifikat o stabilnosti svojstava oznake C/CE. Odstranjivanje otpada - vlastiti preostali materijal i materijal od rušenja treba izvođač ukloniti u sklopu ponuđene cijene. Moraju se poštivati odnosni propisi o zbrinjavanju posebnog otpada. Ukopavanje ili spaljivanje na gradilištu je zabranjeno. Zbrinjavanje otpada, mase od rušenja ili građevinskog otpada obuhvaća ponovno iskorištavanje sukladno propisima odnosno potrebnim mjerama skupljanja, transporta, obrade i skladištenja prema propisima i nalozima organa. Po potrebi se može zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju.
Troškovnik obuhvaća građevinske i obrtničke radove na uređenju parcele. Sav materijal od iskopa deponirati na gradilištu radi ponovne upotrebe. Humus i uklonjeno kamenje također. Dozvoljen odvoz viška materijala po završetku radova. Svu demontiranu opremu i građu predati investitoru. Sve radove uzvesti prema izvedbenom projektu. Sve eventualne nejasnoće izvesti prema dogovoru sa glavnim nadzornim inženjerom. Jedinična cijena primjeniti će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku one odstupaju od ugovorenih. Svi troškovi deponije viška materijala uključeni su u jediničnu cijenu. U jediničnu cijenu uključeni su troškovi svih tekućih i kontrolnih ispitivanja kvalitete materijala i izvedenih radova. U jediničnu cijenu uključeni su troškovi osiguranja gradilišta, opreme, materijala, radnika, prolaznika susjednih građevina i okoline od šteta koje počini izvođač izvođenjem radova.
Izvođač je dužan proučiti izvedbenu dokumentaciju, te prije samog ugovaranja i izvođenja radova upozoriti glavnog projektanta na eventualne nejasnoće ili neusklađenosti prije ugovaranja i izvođenja, odnosno iznijeti svoje primjedbe već u fazi davanja ponude, kako bi se pravovremeno iste mogle otkloniti, naknadni troškovi se neće priznavati. Nerazumijevanje grafičkog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi. Izvodač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o gradnji ili jednako vrijednog, Zakona o zaštiti na radu ili jednako vrijednog, Hrvatskih normi ili jednako vrijednih itd. Izvodač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti parcelu, te obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade glavni izvodač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvodač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Izvodač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim ili jednakovrijednim normama atestiran materijal.
Dužnost izvodača je kontrola svih mjera i količina kako u projektu tako i na licu mjesta i radionička razrada svih rješenja predviđenih projektom. Na sve radove izvodač daje garanciju od dana primopredaje radova sukladno garantnom roku iz ugovora o građenju. Za neke radove je propisan garantni rok duži od 2 godine, što bi na odgovarajući način trebalo biti uključeno u ugovor o građenju. Izvodač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala tokom gradnje otklonit će izvodač o svom trošku. Sav rad i materijal vezan za organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu. Izvodač je dužan čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju treba izvesti sva fina čišćenja što se neće posebno opisivati u stavkama. Izvodač će zajedno sa koordinatorom II zaštite na radu izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl. Nakon naplate okončane situacije izvodač će predati izvedene radove Investitoru ili po investitoru određenom korisniku.Naplaćuju se samo stvarno izvedeni radovi i količine prema dokaznici mjera.Zbog nedostatka visinskih kota na nekim dijelovima geodetske snimke neke količine su aproksimirane.
Sastavni dio ovog Troškovnika i Izvedbenog projekta je popis standarda i normativa za primijenjene materijale i opremu.
OPĆE NAPOMENE - ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje.
Radeći ponudu obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, obratiti se NARUČITELJU PRIJE DAVANJA PONUDE.
Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu isporučiti investitoru u 3 primjerka i na elektronskom mediju.
Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon izmjerene stvarne dužine trase.
Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika. Ukoliko neke od stavki ne nudi ili predlaže alternativu, to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti. |  |  |  | ne može u ponudi predlagati alternativu jer ćemo dobiti ne usporedive ponude. Može samo tražiti izmjenu u tijeku postupka javne nabave, do isteka roka za dostavu ponuda
Oznake razdjelnika izvesti na plastičnoj graviranoj pločici, kao i sve natpise na vratima.

## GO RADOVI-FAZA 1
| GRAĐEVINA | BICIKLISTIČKA STAZA U OPĆINI DUBROVAČKO PRIMORJE |  |  | BR. PROJEKTA: 51/24
| NARUČITELJ | OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano OIB: 32333978490
| FAZA PROJEKTA | GLAVNI PROJEKT |  | DATUM | prosinac, 2024.
1. ispravak , veljača 2026.
GLAVNI PROJEKTANT
Kristina Radelić dipl. ing. arh.
PROJEKTANT TROŠKOVNIKA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA I HORTIKULTURE
Kristina Radelić dipl. ing. arh.
PROJEKTANT SURADNIK
Sarah Saraga mag.ing.arh…..Arhitektura
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
FAZA 1
| SANACIJA POSTOJEĆE STAZE IZGRADNJA NOVE STAZE | dužina | 5000 | m1
|  | površina | 15000 | m2
| STAZA NA POSTOJEĆOJ PROMETNICI |  | 1401 | m1
| REKAPITULACIJA |  |  |  | Ukupno cijena(eur)
A. | BICIKLISTIČKA STAZA
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
A. | BICIKLISTIČKA STAZA UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV | 25% |  |  | 0
| BICIKLISTIČKA STAZA UKUPNO | UKUPNO S PDV-om |  |  | 0
Rbr.
1. | PRIPREMNI RADOVI
Napomena: U svrhu recikliranja i ponovne uporabe materijala, sav materijal iz stavke grupirati, deponirati na privremenu (gradilišnu) deponiju, te ponovo ugraditi prilikom nasipavanja okoliša radi postizanja projektom definiranih visina. KORISTITI SAV MATERIJAL
1.1. | Izrada radioničkih nacrta tokom građenja
Projekti se izrađuju prema tehnologiji odabranih materijala tokom izvođenja radova
Izrada plana armature i oplate sukladno izvođačevoj tehnologiji oplati i izvođenja radova uz ishođenje odobrenja konstruktera građevine.
| Svi projekti se izrađuju digitalno u PDF i DWG formatu. Obračun po komadu sveukupno izvedene stavke. Isporuka u 3 primjerka u papirnatom obliku i 1 primjerak u digitalnom obliku. | kompl | 1 |  | 0
1.2. | Izrada projekta izvedenog stanja
Svi projekti se izrađuju u u papiru i digitalno u PDF i DWG formatu.
| Isporuka u 3 primjerka u papirnatom obliku i 1 primjerak u digitalnom obliku. Obračun po komadu sveukupno izvedene stavke. | kom | 1
1.3. | Dobava i montaža vodootporne metalne ploče na bravarskoj konstrukciji sa svim potrebnim informacijama vezanim za gradilište u skladu s hrvatskim zakonima i smjernicama EU. Obračun po komadu sveukupno izvedene stavke. | kom | 1 |  | 0
1.4. | Dobava i postava nakon dovršetka radova vodootpornog panoa kao trajne informacije o EU financiranju u skladu s preporukama o označavanju EU.“ Obračun po komadu sveukupno izvedene stavke. | kom | 1 |  | 0
1.5. | Zaštita postojeće komunalne i ostale infrastrukture unutar obuhvata i u kontaktnoj zoni obuhvata (elektroinstalacije, telekomunikacije, vodovod, odvodnja), a sve prema uvjetima i uz suglasnost vlasnika/upravitelja infrastrukture. Rad obuhvaća zaštitu instalacija i priključaka, koji su sastavni dio prometnice ili koji tijekom gradnje prometnice mogu biti ugroženi. Obračun komplet.
| zaštita postojeće infrastrukture | kompl | 1 |  | 0
1.6. | Iskolčenje staza na okolišu i geodetsko praćenje tijekom izvođenja radova i potrebna geodetska mjerenja i provjere tijekom gradnje, (uz nazočnost Projektanta i Nadzora), a sve prema projektnoj dokumentaciji i to u tri dimenzije (visina, širina, dužina).
Na zahtjev Nadzora potrebno je izvršiti geodetsku provjeru stanja na gradilištu što je uključeno u cijenu stavke.
Ukupna površina za geodetsko praćenje ukupno cca 38745 m2
| - geodetska praćenje – mjerenja i provjere radova tijekom procesa izvođenja radova | kompl | 1 |  | 0
| - iskolčenje objekata | kompl | 1 |  | 0
UKLANJANJE GRMLJA I DRVEĆA
1.7. | Uklanjanje grmlja, šiblja i drveća do Ø 10 cm s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, čišćenje i uklanjanje sveg nepotrebnog materijala zaostalog nakon izvedenih radova, uključujući utovar i prijevoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja. Obračun je po m2 očišćene zarasle površine. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.1. | m2 | 15200 |  | 0
1.8. | Uklanjanje drveća i panjeva Ø 10-30 cm stavka obuhvaća sječenje šiblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijenja šiblja te starih panjeva i panjeva novo posječenih stabala, uključujući utovar i prijevoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja. Obračun je po komadu uklonjenog stabla. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.1. | m2 | 200 |  | 0
1.9. | Uklanjanje drveća i panjeva Ø većeg od 30 cm s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, čišćenje i uklanjanje sveg nepotrebnog materijala zaostalog nakon izvedenih radova, uključujući utovar i prijevoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja. Obračun je po komadu uklonjenog stabla. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.1. | m2 | 70 |  | 0
1.10. | Čišćenje okoliša
. | Čišćenje okoliša tijekom gradnje i nakon završetka svih radova sa odvozom otpada i zaostalog građevnog materijala na gradsku deponiju udaljenu 10 km. | kompl | 1 |  | 0
1. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI
Napomena: U svrhu recikliranja i ponovne uporabe materijala, sav materijal iz stavke grupirati, deponirati na privremenu (gradilišnu) deponiju, te ponovo ugraditi prilikom nasipavanja okoliša radi postizanja projektom definiranih visina. KORISTITI SAV MATERIJAL
2.1. | Strojni iskop tla bilo koje kategorije s utovarom i odvozom na mjesto oporabe ili zbrinjavanja, razastiranjem i planiranjem iskopanog tla na mjestu oporabe ili zbrinjavanja. U debljini prema projektu, ili iznimno stvarne debljine prema uputama nadzornog inženjera. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog tla, mjereno u sraslom stanju. Prilikom izvedbe radova, paziti na korijenje postojećeg drveća koje se zadržava. Ukoliko se utvrdi potreba za rezanjem korijenja, ili se ono prilikom izvedbe mjestimično ošteti, rezanje vršiti uz stručni nadzor ovlaštene osobe za hortikulturu. Prilikom izvedbe radova, paziti na izvedenu optiku koja se nalazi po cijeloj trasi. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-01. | m3 | 3000 |  | 0
2.2. | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem vezana tla, Sz≥97 %, Ms≥20 MN/m2. Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljnog tla. U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem, izravnavanje površine tla i zbijanje odgovarajućim sredstvima do tražene zbijenosti te sav rad, materijal i oprema potrebni za potpuno dovršenje stavke uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-08.1. | m2 | 15000 |  | 0
2.3. | Izrada nasipa dobivenog iz iskopa postojećeg tla, lokalnim transportom, strojnim nasipanjem i razastiranjem, prema potrebi vlaženjem ili sušenjem, planiranjem nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanjem s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU knjiga II2-08. Zbijenost 25MN/m2 Obračun u m3 stvarno ugrađenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa, te planiranju pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema. | m3 | 3000 |  | 0
2.4. | Izrada nasipa A kategorije debljine 20 cm, Sz≥100 %, Ms≥70 MN/m2, s prethodnim drobljenjem materijala, lokalnim transportom, strojnim nasipanjem i razastiranjem, prema potrebi vlaženjem ili sušenjem, planiranjem nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanjem s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. Obračun u m3 stvarno ugrađenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa, te planiranju pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema. | m3 | 3000 |  | 0
2.5. | Izrada zapune zelenih površina uz biciklističku stazu kvalitetnim nasipnim materijalom. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju materijala potrebnog za izradu zapuna. Obračun po m3 ugrađenog materijala. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-09.1. | m3 | 447 |  | 0
2.6. | Uređenje zelenih površina uz biciklističku stazu s dobavom i dopremom humusnog materijala na dijelu zelenog pojasa, nabavom, prijevozom i ugradnjom mineralnog gnojiva (10 dkg/m2) i travnate smjese (4,0 dkg/m2), te jednokratnim zalijevanjem. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za uređenje zelenih površina. Obračun je po m2 kompletno uređene zelene površine. | m2 | 447 |  | 0
2. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA BICIKLISTIČKE STAZE
3.1. | Izrada habajućeg sloja (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 8 surf 50/70 AG4 M4, debljine 4 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1 ili jednakovrijedno) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. | m2 | 15000 |  | 0
3.2. | Popravak urušenih kamenih podzida na način da se vrate u postojeće stanje koristeći postojeći kamen. čelo zida Grubo kameni zid kao postojeći. a leđa zida stabilizirati betonom .
Obračun za kompletan rad, armaturu i materijal.
| a) popravak zida | m2 | 950 |  | 0
| b) beton | m3 | 60 |  | 0
3.3. | Betoniranje armirano betonskih horizontalnih serklaža dimenzija 30 c 20 cm na vrhu kamenog zida. Serklaži se rade kao rubnjaci asfalta, konstrukcije malog presjeka. Kvaliteta betona C 30x37, debljina zažtitnog sloja 4 cm, u glatkoj oplati. Amatura B500b, Pasicu armirati šipkama 4 fi 12, povezano vilicama fi 8/15 cm. Popravak, brušenje i impregriranje betona. Pasicu povezati sa zidom sa svakih 1 m bušenjem u zid. Oplata i armatura obračunat je iste stavke. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| a) beton | m3 | 330 |  | 0
| b) oplata | m2 | 2000 |  | 0
3. | UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA BICIKLISTIČKE STAZE |  |  |  | 0

## 1-G0-PROMETNICA (hidden)
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
IZLETIŠTE BARAĆEVE ŠPILJE
OKOLIŠ - PROMETNE POVRŠINE
Opće napomene:
Stavke obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektom. Nadalje, u pojedinim vrstama radova sadržani su i svi posredni troškovi koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom kao što su:
- razni radovi u vezi sa organizacijom i uređenjem gradilišta prije početka gradnje,
- razni radovi u vezi s uređenjem gradilišta nakon dovršenja objekta kao što su čišćenje i uređenje, uređenje prostora gdje je izvođač imao barake, strojeve, materijal i slično,
- kao i svi ostali posredni i neposredni troškovi koji su potrebni za pravilno i pravovremeno izvršenje radova.
Nadzorni inženjer i izvođač potvrđuje upisane količine i podatke svojim potpisom.
Promjene moraju biti upisane u građevinski dnevnik ili izrađeni posebni dijelovi nacrta i ovjereni potpisom projektantskog nadzora, nadzornog inženjera ili odlukom koju je investitor na neki drugi način odobrio.
Za vrijeme izvođenja radova izvođač je dužan osigurati nesmetan promet na postojećim prometnicama i prilaznim putevima i regulirati ga odgovarajućim prometnim znacima.
Više radnje i manje radnje po ugovorenim stavkama zaračunat će se po istim cijenama.
Za sve opise dane u svim troškovničkim stavkama i općim uvijetima vrijedi Članak 209. i 210 Zakona o Javnoj nabavi NN 120/16 . Tehničke specifikacije navedene u troškovniku ne upućuju na određenu marku ili izvor, ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju, odnosno niti jednim opisom nisu isključeni gospodarski subjekti ili određeni proizvodi.
REKAPITULACIJA
A. | OKOLIŠ - PROMETNE POVRŠINE
1. | pripremni radovi, |  |  |  | 27855
2. | zemljani radovi |  |  |  | 224950
3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 763800
4. | SPLASH PODLOGA |  |  |  | 88200
A. | PROMETNE POVRŠINE I ODVODNJA: |  |  |  | 1104805
| PDV | 25% |  |  | 276201.25
| PROMETNE POVRŠINE I ODVODNJA: | UKUPNO S PDV-om |  |  | 1381006.25
Rbr. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno cijena | Napomena
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1 | Ručni otkop rovova u svrhu utvrđivanja točnog položaja postojećih i novoizvedenih instalacija
Ručni otkop rovova na mjestima gdje postoji sumnja da bi se mogle nalaziti još neke podzemne instalacije, što treba istražiti na trasi.
Izvođač je dužan ishoditi katastarske planove i karte položaja postojećih instalacija kod nadležnih službi, te na temelju njih odrediti pozicije probnih rovova.
Ova stavka obuhvaća slijedeće radove:
- ručni otkop rova uz pažnju da se ne ošteti instalacija, do dubine 1.8 m s mogućim razupiranjem,
- po potrebi zatrpavanje rova,
- otkopane rovove osigurati prema HTZ mjerama,
| Obračunato po m' otkopanog rova, uključivo zatrpavanje šljunkom sa potrebnim zbijanjem. | m' | 3 | 310 | 930
1.2. | Čišćenje okoliša
| Čišćenje okoliša tijekom gradnje i nakon završetka svih radova sa odvozom otpada i zaostalog građevnog materijala na gradsku deponiju udaljenu 20 km. | m3 | 5 | 105 | 525
1.3. | Privremena regulacija prometa
Pod ovom regulacijom prometa podrazumijeva se šira regulacija prometa obilaznim ulicama za vrijeme izvođenja svih radova za cestu.
Ova stavka obuhvaća slijedeće radove:
- postavljanje novih i izmjena postojećih prometnih znakova svih vrsta, vertikalnih i horizontalnih, prema posebnom projektu reguliranja prometa, kojeg treba izraditi izvođač radova
- nakon prestanka privremene regulacije prometa oznake vratiti u prvobitno stanje
- objava privremene regulacije u javnim glasilima sa naznakom početka i završetka njezina trajanja
- održavanje svih vertikalnih i horizontalnih znakova za cijelo vrijeme trajanja privremene regulacije prometa
| - komad | kom | 1 | 3000 | 3000
1.4. | Čišćenje grmlja unutar parcele
Priprema terena unutar parcele za zemljane radove
Ova stavka obuhvaća slijedeće radove:
- čišćenje grmlja, živice, utovar, odvoz i zbrinjavanje mateerijala na deponiji udaljenoj 20 km.
- košnja trave sa dijela terena odvoz i zbrinjavanje materijala
| živice, grmlje, h=1,0m-2,0m | m2 | 1340 | 10 | 13400
| košnja trave | m2 | 2000 | 5 | 10000
1. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 27855
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Strojni iskop rastrošenog sloja i djelomično humusa
Ova stavka obuhvaća:
a) otkop površinskog sloja u debljini oko 20 cm,
b) utovar otkopanog materijala u vozilo, te prijevoz i razastiranje na gradsku deponiju udaljenu 20 km.
c) ručni otkop uz komunalne instalacije.
Izvedba radova, obračun radova i kontrola kvalitete u cijeni.
Obračunato po m3 otkopanog materijala mjereno u sraslom stanju prema poprečnim profilima, sve do potpune pogonske gotovosti.
|  | m3 | 1340 | 120 | 160800
2.2. | Izrada nasipa pješačko kolnih staze i površina od miješanih i kamenih materijala
Doprema materijala sa gradilišne deponije i izrada nasipa u slojevima od 25 - 50 cm
Materijal se ugrađuje na uređeno temeljno tlo u zoni prometnica i u prostoru zelenila za niveliranje terena.
Ova stavka predviđa izvedbu nasipa i za podizanje nivoa terena u zoni izrade ograde, te razastiranje i ugradnja preostalog materijala sa gradilišne deponije nastalog od svih iskopa, postojećeg neugrađenog materijala i drugo, priprema za ugradnju završnih slojeva.
| Obračunato po 1 m3 ugrađenog nasipa zbijenog na Ms=35 MN/m2, prema nagibu iz projekta, nasip do razine posteljice ceste od kamenog ili miješanog materijala sve do potpune pogonske gotovosti. | m3 | 335 | 90 | 30150
2.3. | Obloga zelenih površina humusom i sijanje trave
Nabava i doprema materijala - humusa i izrada obloge uz pješačku stazu u sloju od 20 cm, te gnojenje i zasijavanje travnom smjesom od 1 kg/20 m2,primjerenom za mediteransko podneblje Stavka obuhvaća njegovanje travnjaka i prve dvije košnje.
| Obračunato po m2 do potpune pogonske gotovosti. | m2 | 850 | 40 | 34000
2. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 224950
3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
3.1. | Uređenje posteljice od kamenog i miješanog materijala
Stavkom je predviđeno uređenje posteljice - završnog sloja nasipa u nagibu prema projektu ujednačene nosivosti.
Stavkom su obuhvaćeni slijedeći radovi:
- planiranje posteljice na projektom predviđene kote,
- privremeno rješenje odvodnje posteljice i drenažnog jarka
- zbijanje tako da se postigne zbijenost od 100% prema standardnom Proctorovom postupku, odnosno Ms=35 MN/m2 mjereno kružnom pločom r = 30 cm pri optimalnoj vlažnosti materijala.
U cijenu stavku su uključeni svi pripremni i pomoćni radovi, alati i materijali.
Izvedba radova, obračun radova i kontrola kvalitete .
Obračunato po m2 do potpune pogonske gotovosti. zbijenosti Ms=35 MN/m2.
|  | m2 | 1340 | 10 | 13400
3.2. | Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva debljine d=40 cm i 30cm
Nakon preuzimanja ispitanog planuma u pogledu zabijenosti, ravnosti projektiranih nagiba, a sve prema važečim normama, pristupa se izradi nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala.
Za izradu ovog sloja treba upotrijebiti zrnati kameni materijal za koji je pribavljen atest o njegovoj podobnosti za izradu nosivog sloja.
Kameni materijal se mora navoziti (navlačiti) tako da se ne ošteti izvedeni profil posteljice.
Zahtjevana zbijenost za kolnik sa asfaltnim zastorom Ms = 80 MN/m2 a za pješačku stazu Ms = 60 MN/m2.
Sve nepravilnosti utvrđene za vrijeme zbijanja mora izvođač o svom trošku ukloniti.
Sva tekuća i kontrolna ispitivanja treba vršiti prema važećim standardima i propisima u toku građenja.
Ova stavka obuhvaća:
a) pribavljanje atesta za kameni materijal prije početka radova
Za prometnice i pješačke staze materijal 0/32.
b) dopremu, razgrtanje, planiranje i profiliranje tamponskog sloja debljine 40 cm i 30cm i zbijanje
c) kontrola ravnine i visine izvedenog sloja
d) sve radove na ispitivanju koji su potrebni za pravilno izveden sloj prema HRN U9.020 ili jednakovrijedno.
Izrada radova, obračun radova I kontrola kvalitete u cijeni.
Obračunato po m3 ugrađenog sloja u zbijenom stanju, prema poprečnim profilima do potpune pogonske gotovosti.
| - kolnik, d=40cm, 3.100m2 | m3 | 1340 | 210 | 281400
3.3. | Oblaganje kamenom pješačko kolnih površina
Na prethodno izvedene tamponski sloj od drobljenog kamena zbijen na Ms=80MN/m2 predviđeno je postavljati/ljepiti lomljeni kamen.
Kamen se postavlja na pješačke staze u suhi mort, mješavinu cement:pijesak 1:3 u debljini od 6-8 cm.
Dobava i polaganje prirodnog lomljenog kamena (škrila). Debljina kamena 6cm, širine 10-30 cm iz lokalnog kamenoloma. Kamen se polaže na način da se utapa u mort. Toleranca ravnine površine je 8mm/m. .Rad obuhvaća dobavu, obradu i ugradbu lomljenog kamena, sloja za ugradnju uključivo fugiranje. Sav materijal i alat u cijeni. Kamen žuti, a izgled komadno u skladu s postojećim stazicama. Obračun po m2 do pune pogonske gotovosti. u stavku uključeni i rubnjaci od kamena
| - oblaganje kamenom pješačkih staza | m2 | 1340 | 350 | 469000
3. | UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA: |  |  |  | 763800
4. | SPLASH PODLOGA
4.1. | Dobava betona C25/30 i izvedba armirano betonske ploče ISPOD SPLASH PODLOGE, koja leži na tlu, debljine d=12 cm u jednostranoj običnoj oplati, sa svim potrebnim plastifikatorima. Koristiti granulirani čisti agregat, bez primjesa prašine i sitnih frakcija ispod 0,2 mm. Ploča se radi uz obvezno vibriranje i nabijanje. Ploča se armira mrežom i rebrastom armaturom, sve prema statičkom proračunu. U cijenu stavke uključiti sve potrebno, beton, glatku oplatu, te sve prodore potrebne u ploči, kao i strojnu ugradnju sa vibriranjem, njegu betona i obradu svih detalja, zaštitu podne plohe od drugih radova, zarezivanje i ispunjavanje dilatacijskih i rubnih reški površinskog sloja trajno elastičnim kitom. Sve izvesti prema pravilima struke i dogovoru sa nadzorom i statičarem.
Obračun za kompletan rad, materijal po m3 ugrađenog betona, po m2 ugrađene oplate, armatura je predmet posebne stavke.
| a) beton | m3 | 12 | 800 | 9600
| b) oplata | m2 | 4.8 | 125 | 600
4.1. | Dobava i postava gumenu podlogu za zonu dječjeg igrališta prema VPX sistemu. Boja - 100% obojanih gumenih granula. Temeljna podloga d=20 mm crna EPDM traka. Gornja podloga, odnosno habajući sloj, debljine d=10 mm iz 100% EPDM gumenih granula, 1-4 mm UE original. Postavlja se na armirano betonsku ploču.
| Obračun po m2. | m2 | 100 | 780 | 78000
4. | SPLASH PODLOGA |  |  |  | 88200